新竹市政府委託財團法人伊甸社會福利基金會新竹分事務所辦理

新竹市輔具資源中心

氧氣筒使用說明

功能：
疾病補充氧氣。

氧氣瓶規格：（如圖）依各廠家有所不同

多為鐵製或鋁製的氧氣筒，內存高壓壓縮的100％氧氣，氧氣筒在市面上因容量不同而有K、H及E等的規格，容量各為7,070 升、6,900 升到655升不等。另尚有一種輕金屬製，容量只有200至400升的氧氣筒，可方便活動或外出使用。

使用步驟：
1.使用時先將瓶閥以逆時針方向打開，並察看壓力錶指針顯示瓶內是否仍有氧氣

2.將氧氣鼻管接上流量計下方接頭後，再將鼻管雙孔出口套於鼻上。

3.以逆時針方向旋轉流量調節鈕，即可控制氧氣流量大小，越往左旋轉流量就愈大。

4.使用完後先將瓶閥以順時針方向關緊，待壓力錶指針歸零後，再將流量調節鈕以順時針方向歸零即可。

注意事項：
家使用鋼瓶應規劃出一個可提供放置鋼瓶的空間，存放空間要乾冷、通風，避免漏氣時，氣體無法散出，並標示『嚴禁煙火』及禁止抽煙，鋼瓶應被保護好，避免生銹、破裂，可燃物品不要跟氧氣鋼瓶放在一起，理想的空間能使用防火建材，如備有多瓶氧氣鋼瓶，空的及滿的鋼瓶要能分開放置。
當運送鋼瓶時，鋼瓶活塞要放在原來的地方，鋼瓶要放在推車上，避免掉落、滾動。

使用氧氣鋼瓶要注意不要使用任何潤滑油在活塞、調節器、管線上，鋼瓶配件及連接器的使用，要以符合規定的產品（如美國壓縮氣體協會CGA），尤其不要亂使用調節器，使用時，活塞要完全打開，不堪使用的鋼瓶，即可還給賣方，氧氣鋼瓶不用時，開關要緊閉。 
叮嚀小語：
外觀以1:100稀釋漂白水擦拭